# Sprawa nr: 47/R/PN/07

Załącznik nr 5 do siwz

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

„Przebudowa i uzbrojenie ul. Górnej (sięgacz) w Szczecinie –

oś. Bukowo”

| L.p. | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
|  | 1. Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych | km | 0,123 |  |  |
| 2. | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi z przemieszczeniem urobku do 20m, kat. gruntu III-IV | m3 | 434 |  |  |
| 3. | Przemieszczenie spycharkami mas uprzednio odspojonych na odl. do 30 m | m3 | 434 |  |  |
| 4. | Mechaniczne wykonanie koryta do gł. 31 cm na całej szerokości jezdni i chodników, grunt kat III-IV | m2 | 1193 |  |  |
| 5. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio odspojonej z transportem urobku (zgodnie z Rozdz. SIWZ) | m3 | 487 |  |  |
| 6. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. | m2 | 1193 |  |  |
|  | 2. Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |
| 7. | Ustawienie krawężników betonowych na ławie zwykłej, z wykonaniem rowków | m | 303 |  |  |
| 8.. | j.w. lecz obrzeża betonowego 20x6 cm | m | 180 |  |  |
|  | 3. Podbudowa |  |  |  |  |
| 9 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm – jezdnia | m2 | 655 |  |  |
| 10. | j.w. lecz gr. 10 cm – zjazdy, chodniki | m2 | 540 |  |  |
| 11. | Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm – jezdnia | m2 | 655 |  |  |
| 12. | j.w. lecz gr. 10 cm – zjazdy | m2 | 171 |  |  |
|  | 4. Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 13. | Nawierzchnia z kostki betonowej czarnej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej – jezdnia, z wypełnieniem spoin zaprawa cem. | m2 | 655 |  |  |
| 14. | j.w. lecz z kostki bet. – szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej – wjazdy z wypełnieniem spoin zaprawą cem. | m2 | 171 |  |  |
| 15. | j.w. lecz na podsypce piaskowej gr. 5 cm – chodniki z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 369 |  |  |
|  | 5. Zieleń, mała architektura |  |  |  |  |
| 16. | Wykonanie trawników dywanowych siewem na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10 cm z nawożeniem | m2 | 185 |  |  |
| 17. | Wykonanie paneli ogrodzeniowych z prętów zgrzewanych punktowo, ocynk + powłoka PCV dł. 2000 mm wys. 1530 mm | m2 | 15 |  |  |
| 18. | Brama ze słupkami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym, ocynkowana ogniowo, o wym. 5000x1530 mm | szt. | 1 |  |  |
| 19. | Podbudowa bet. bez dylatacji gr. 15 cm pod schody | m2 | 4,2 |  |  |
| 20. | Schody ze stopnicami z dwóch warstw kostki POLBRUK oraz z podstopnicami z obrzeży trawnikowych | m | 9,6 |  |  |
|  | 6. Stała organizacja ruchu |  |  |  |  |
| 21. | Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 70mm | szt. | 5 |  |  |
| 22. | Przymocowanie znaków do słupków | szt. | 9 |  |  |
| 23. | Ręczne malowanie progów zwalniających farbą chlorokauczukową. | M2 | 3 |  |  |
|  | 7. Tymczasowa organizacja ruchu |  |  |  |  |
| 24. | Ustawienie i rozebranie słupków do znaków i tablic informacyjnych oraz barier ochronnych, montaż i demontaż znaków i tablic. | kpl. | 1 |  |  |
|  | 8. Organizacja zaplecza budowy |  |  |  |  |
| 25. | Urządzenie zaplecza budowy wraz z przyłączami: elektrycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym | kpl. | 1 |  |  |
| 26. | Demontaż zaplecza budowy | kpl. | 1 |  |  |
| 27. | Inwentaryzacja geodezyjna robót drogowych | kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział I netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział I brutto: |  |
| II | ROBOTY SANITARNE |  |  |  |  |
|  | 1. Sieć wodociągowa |  |  |  |  |
| 1. | Przyłącze wodociągowe z rur polietylenowych PE 80 SDR 17,6 o średnicy 40 mm łączonych za pomocą muf elektroporowych – montaż rur i kształtek wraz z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej; robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 wg skali Proctora,, dezynfekcją, płukaniem i próbą szczelności. Przyłącze połączyć z istniejącym za pomocą kształtki przejściowej z wtopionym gwintem mosiężnym.. | mb | 4,0 |  |  |
| 2. | Zawór do nawiercania pod ciśnieniem DN 110/40, z teleskopową obudową, typową skrzynką żeliwną typu ciężkiego i montażem tabliczki informacyjnej na słupku metalowym.. | kpl. | 1 |  |  |
| 3. | Inwentaryzacja geodezyjna sieci wodociągowej. | kpl. | 1 |  |  |
| 4. | Przegląd i odbiór przez ZWiK Sp. z o.o. | kpl. | 1 |  |  |
|  | 2. Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |
|  | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV o pow. zewnętrznej gładkiej, jednorodnej kl. S i sztywności min. 8 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 wg skali Proctora i próbą szczelności. |  |  |  |  |
| 5. | D = 0,200 m | mb | 108,5 |  |  |
|  | Przyłącza sanitarne z rur PCV o pow. zewnętrznej gładkiej, jednorodnej kl. S i sztywności min. 8 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 wg skali Proctora i próbą szczelności. Przyłącza zakończone na wysokości granic posesji kielichem i korkiem. |  |  |  |  |
| 8. | D = 0,16 m | mb | 32,0 |  |  |
|  | Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur do kanalizacji ciśnieniowej PE 80 PN 8, łączonych za pomocą muf elektrooporowych - montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 wg skali Proctora i próbą szczelności. |  |  |  |  |
| 9. | DN = 90 mm | mb | 71,0 |  |  |
| 10. | Studnie rewizyjne betonowe DN 1200 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | kpl. | 5 |  |  |
| 11. | Studnia rewizyjna betonowa DN 1000 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | kpl. | 1 |  |  |
| 12. | Studnia rewizyjna „S11D” betonowa DN 1200 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. Studnia wyposażona w Biofiltr, montowany pod włazem żeliwnym. | kpl. | 1 |  |  |
| 13. | Studnia osadnikowa „Os” betonowa DN 1200 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. Studnia wyposażona w Biofiltr, montowany pod włazem żeliwnym. | kpl. | 1 |  |  |
| 14. | Studnia „Z1” betonowa DN 1200 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. Studnia wyposażona w zasuwę nożową DN 200 do ścieków, do zabudowy między kołnierzami, zamontowaną na podporze z bloczków betonowych przy użyciu kształtek kołnierzowo-kielichowych żel/PVC. | kpl. | 1 |  |  |
| 15. | Studnia „Z2” betonowa DN 1200 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. Studnia wyposażona w zasuwę nożową DN 80 do ścieków, do zabudowy między kołnierzami, zamontowaną na podporze z bloczków betonowych przy użyciu kształtek stal/PE. |  |  |  |  |
| 16. | Przepompownia w formie zbiornika z polimerobetonu DN 1500. | kpl. | 1 |  |  |
| 17. | Inwentaryzacja geodezyjna kan. sasnitarnej. | kpl. | 1 |  |  |
| 18. | Przeglądy i odbiory przez ZWiK Sp. z o.o. | kpl. | 1 |  |  |
|  | 3. Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |
|  | Kanalizacja deszczowa z rur PCV o pow. zewnętrznej gładkiej, jednorodnej kl. S i sztywności min. 8 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 wg skali Proctora i próbą szczelności. |  |  |  |  |
| 19. | D = 0,250 m | mb | 114,0 |  |  |
|  | Kanalizacja deszczowa z rur z polietylenu dwuwarstwowych, do stosowania na małych głębokościach oraz w strefie przemarzania min.kl. T8 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 wg skali Proctora i próbą szczelności |  |  |  |  |
| 20. | D = 0,250 m | mb | 4,0 |  |  |
|  | Przyłącza deszczowe do wpustów z rur PCV o pow. zewnętrznej gładkiej, jednorodnej kl. S i sztywności min. 8 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 wg skali Proctora i próbą szczelności.. |  |  |  |  |
| 21. | D = 0,200 | mb | 14,5 |  |  |
|  | Przyłącza deszczowe do wpustów z rur z polietylenu dwuwarstwowych, do stosowania na małych głębokościach oraz w strefie przemarzania min. kl. T8 - montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 wg skali Proctora i próbą szczelności. |  |  |  |  |
| 22. | D = 0,200 | mb | 19,5 |  |  |
| 23. | Studnie rewizyjne betonowe DN 1200 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 600 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | kpl. | 3 |  |  |
| 24. | Wpust deszczowy uliczny o śr. 0,5 m z betonu kl. min B-45, mrozoodporny F-50, o nasiąkliwości max. 4 % z osadnikiem bez syfonu o gł. min 50 cm, zwieńczenie wpustu 500x300 klasy D-400 z żeliwa szarego, płytkowego zgodnie z PN-EN 124, na zawiasach. | kpl. | 7 |  |  |
| 25. | Inwentaryzacja geodezyjna kan. deszczowej. | kpl. | 1 |  |  |
| 26. | Przeglądy i odbiory przez ZWiK Sp. z o.o. | kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział II netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział II brutto: |  |
| III. | ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
|  | 1. Zasilanie kablowe 0,4 kV |  |  |  |  |
| 1. | Układanie kabli typu YKY 5x10 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi | m | 7 |  |  |
| 2. | Układanie kabli typu YKY 4x10 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi | m | 83 |  |  |
| 3. | Układanie kabli typu YKY 4x10 mm² w rurach PCW Ø 75 mm wraz z robotami ziemnymi | m | 27 |  |  |
| 4. | Montaż kompletnej szafki pomiarowej PL-1 z fundamentem prefabrykowanym | kpl | 1 |  |  |
| 5. | Zarobienie na sucho kabla typu YKY 5x10 mm² | szt. | 2 |  |  |
| 6. | Zarobienie na sucho kabla typu YKY 4x10 mm² | szt. | 2 |  |  |
| 7. | Uziomy profilowane ze stali profilowanej Ø 17mm miedziowane o długości 3 m (metoda udarowa) – krotność 3 | szt. | 2 |  |  |
| 8. | Badanie linii kablowej nn. – kabel 5 żyłowy | odc. | 1 |  |  |
| 9. | Badanie linii kablowej nn. – kabel 4 żyłowy | odc. | 1 |  |  |
| 10. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2 |  |  |
| 11. | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | próba | 2 |  |  |
|  | 2. Przełożenie kabla 0,4 kV |  |  |  |  |
| 12. | Demontaż kabla YAKY 4x35 mm² wraz z robota-mi ziemnymi | m | 111 |  |  |
| 13. | Układanie kabla YAKY 4x35 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi (kabel z demontażu) | m | 79 |  |  |
| 14. | Układanie kabla YAKY 4x35 mm² w rurach z PCW Ø 75 mm wraz z robotami ziemnymi (kabel z demontażu) | m | 29 |  |  |
| 15. | Układanie rur osłonowych z PCW Ø 100 mm wraz z robotami ziemnymi | m | 9 |  |  |
| 16. | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe o przekroju żył do 35 mm² na kablach wielożyłowych | szt. | 1 |  |  |
| 17. | Badanie linii kablowej nn. – kabel 4 żyłowy | odc. | 1 |  |  |
|  | 3. Oświetlenie ulicy |  |  |  |  |
| 18. | Układanie kabla typu YAKY 4x25 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi | m | 103 |  |  |
| 19. | Układanie kabla YAKY 4x25 mm² w słupach | m | 7 |  |  |
| 20. | Montaż słupów oświetleniowych, stalowych ocynowanych o przekroju okrągłym (grubość ścianki 4 mm), wysokości nadziemnej 8m, typu MSO 80-3 prod. „MABO” – Szczecin lub podobnych | szt. | 4 |  |  |
| 21. | Montaż opraw typu SGS 305/70T ze źródłami światła sodowymi typu SON-T 70W na słupie z podłączeniem | kpl. | 4 |  |  |
| 22. | Zarobienie na sucho kabla typu YAKY 4x25 mm² | szt. | 8 |  |  |
| 23. | Uziomy profilowane ze stali profilowanej Ø 17mm miedziowane o długości 3 m (metoda udarowa) – krotność 3 | szt. | 1 |  |  |
| 24. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 25. | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 26. | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 3 |  |  |
| 27. | Badanie linii kablowej nn. – kabel 4 żyłowy | odc. | 4 |  |  |
| 28. | Inwentaryzacja geodezyjna sieci elektrycznych. | kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział III netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział III brutto: |  |

| Ogółem kwota netto: |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem kwota brutto |  |