# Sprawa nr: 79/R/PN/07

Załącznik nr 5 do siwz

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

„Budowa i uzbrojenie ulic miejskich na potrzeby zabudowy mieszkalno-usługowej na oś. Sienno przy ul. Łącznej i Kukułeczki w Szczecinie”.

| Lp | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE |
| 1. Roboty ziemne |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych | km | 0,5 |  |  |
| 2. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 30 cm z wywozem na odl. 1 km | m2 | 8680 |  |  |
| 3. | Wykopy wykonywane mech.w gr. kat I-III | m3 | 2623,5 |  |  |
| 4. | Roboty ziemne ręczne – grunt kat III | m3 | 291,5 |  |  |
| 5. | Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie | m3 | 634,5 |  |  |
| 6. | j.w. lecz ręcznie | m3 | 70,5 |  |  |
| 7. | Wywóz urobku ziemnego zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., | m3 | 2210,0 |  |  |
| 8. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 6286,5 |  |  |
| 9. | j.w. lecz ręczne | m2 | 698,5 |  |  |
| 2. Podbudowa jezdni, chodników i wjazdów. |
| 10. | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 25 cm wykonana mechanicznie z transportem mieszanki | m2 | 6286,5 |  |  |
| 11. | j.w. lecz ręcznie | m2 | 698,5 |  |  |
| 12. | Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm | m2 | 4785,0 |  |  |
| 13. | j.w. lecz gr. 15 cm-ścieżka rowerowa | m2 | 620,0 |  |  |
| 14. | j.w. lecz gr. 10 cm-chodnik | m2 | 1580,0 |  |  |
| 3. Krawężniki i obrzeża |
| 15. | Ustawienie krawężników betonowych na ławie z oporem z wykonaniem rowków | m | 1575,0 |  |  |
| 16. | j.w. lecz obrzeża betonowego 30x8 cm | m | 910,0 |  |  |
| 4. Nawierzchnie |
| 17. | Nawierzchnia z mieszanek min.-bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca gr. 7 cm + skropienie asfaltem | m2 | 1720,0 |  |  |
| 18. | j.w. lecz warstwa ścieralna gr. 5 cm | m2 | 1720,0 |  |  |
| 19. | j.w. lecz z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cem. kostka szara | m2 | 2351,5 |  |  |
| 20. | j.w. lecz z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cem. kostka czarna | m2 | 3,5 |  |  |
| 21. | j.w. lecz z płyt wielootworowych „Eco” na podsypce żwirowej gr. 5 cm | m2 | 710 |  |  |
| 22. | j.w. lecz z kostki bet. szarej gr. 6 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5 cm – chodniki | m2 | 1580 |  |  |
| 23. | j.w. lecz z kostki bet. gr. 6 cm czerwonej na podsypce cem.- piaskowej gr. 5 cm – ścieżka rowerowa | m2 | 620 |  |  |
| 5. Oznakowanie |
| 24. | Ustawienie słupków do znaków | szt. | 18 |  |  |
| 25. | Przymocowanie znaków do słupków | szt. | 20 |  |  |
| 6. Zieleń |
| 26. | Wykonanie trawników dywanowych siewem na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10 cm | m2 | 2080,0 |  |  |
| 7. Organizacja ruchu na czas budowy |
| 27. | Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót | kpl | 1 |  |  |
| 28. | Demontaż tymczasowej organizacji ruchu na czas robót | kpl | 1 |  |  |
| 8. Organizacja zaplecza budowy |
| 29. | Wykonanie zaplecza na czas budowy | kpl | 1 |  |  |
| 30. | Demontaż zaplecza budowy | kpl | 1 |  |  |
| 31. | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej. | kpl | 3 |  |  |
| Razem dział I netto: |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział I brutto: |  |
| II. ROBOTY SANITARNE |
| 1. Sieć wodociągowa |
|  | Sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 klasy PN10 gładkich o jednorodnej strukturze ścian, montowana za pomocą muf do zgrzewania elektrooporowego dla DE110, za pomocą zgrzewania doczołowego DE160 i więcej (co piąty zgrzew elektrooporowy), montaż rur i kształtek wraz z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej z wkładką magnetyczną, robotami ziemnymi, umocnieniem ścian wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na piasek, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczeniem gruntu zasypowego do wskaźnika równego 1 wraz z próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem rurociągu i odbiorem przez ZWiK |  |  |  |  |
| 1. | D = 160 mm | mb | 626,6 |  |  |
| 2. | D = 110 mm | m | 305,2 |  |  |
| 3. | Hydranty p.poż. poddziemne o śr. 80 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG-400 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych lub emaliowanych, zaopatrzone w skrzynkę hydrantową z deklem typu ciężkiego oraz tabliczkę informacyjną na słupku stalowym. | kpl. | 5 |  |  |
| 4. | Zasuwa długa typu E o śr. 150 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych, niebieskie, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, dużą z deklem ciężkim oraz tabliczką informacyjną na słupku stalowym. | szt. | 1 |  |  |
| 5. | Zasuwa długa typu E o śr. 100 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG-400 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych, niebieskie, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, dużą z deklem ciężkim oraz tabliczką informacyjną na słupku stalowym. | kpl. | 1 |  |  |
| 6. | Zasuwa długa typu F-5 o śr. 80 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG-400 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych, niebieskie, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, dużą z deklem ciężkim oraz tabliczką informacyjną na słupku stalowym. | kpl. | 5 |  |  |
| 7. | Odwodnienie wykopów przy pomocy igłofiltrów wpłukiwanych w grunt na głębokość do 4m z odpompowaniem wody | szt. | 900 |  |  |
| 2. Kanalizacja sanitarna |
|  | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur litych wzmocnionych PVC w klasie S i sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2-montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, zabezpieczeniem istniejących rur i kabli w wykopach, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na piasek, wywozem nadmiaru gruntu zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczeniem gruntu zasypowego do wskaźnika równego 1, próbą szczelności i odbiorem przez ZWiK. |  |  |  |  |
| 8. | D=250mm | mb | 409,3 |  |  |
| 9. | D=200 mm | mb | 447,5 |  |  |
| 10. | Przecisk pod rowem melioracyjnym z rury osłonowej z żywic poliestrowych o średnicy 400 mm | mb | 5,0 |  |  |
|  | Studnie rewizyjne betonowe z betonu minimum B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4% z włazem z żeliwa szarego płytkowego o średnicy 600 mm wg PN-EN 124-D400 z wypełnieniem betonowym z wkładka wygłuszającą. Kręgi łączone na uszczelki gumowe i zabezpieczone antykorozyjnie. |  |  |  |  |
| 11. | D=1500 mm | kpl | 3 |  |  |
| 12. | D=1200 mm | kpl | 24 |  |  |
| 13. | Odwodnienie wykopów przy pomocy igłofiltrów wpłukiwanych w grunt na głębokość do 4m z odpompowaniem wody | szt. | 800 |  |  |
| 3. | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |
|  | Kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur kielichowych, kamionkowych podwójnie glazurowanych, klasy S, łączonych na uszczelkę gumową wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, zabezpieczeniem istniejących rur i kabli w wykopach, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na piasek, wywozem nadmiaru gruntu zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczeniem gruntu zasypowego do wskaźnika równego 1, próbą szczelności i odbiorem przez ZWiK. |  |  |  |  |
| 14. | D=400 mm | mb | 426,0 |  |  |
| 15. | jw lecz dla rur PVC kielichowych litych klasy S o sztywności obwodowej minimum 8 kN/m2 łączonym za pomocą uszczelki gumowej |  |  |  |  |
| 16. | D=250 mm | mb | 70,6 |  |  |
| 17. | D=200 mm | mb | 243,6 |  |  |
| 18. | D=160 mm | mb | 69,6 |  |  |
| 19. | Drenaż rurowy jednorzędowy z rur PCV U z otworami 5 x 2,5 mm o śr. nominalnej 113 mm włączany do studni kanalizacji deszczowej za pomocą tulei przejściowych i dołączników 110/113 mm | mb | 293,0 |  |  |
|  | Studnie rewizyjne betonowe z betonu minimum B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4% z włazem z żeliwa szarego płytkowego o średnicy 600 mm wg PN-EN 124-D400 z wypełnieniem betonowym z wkładką wygłuszającą. Kręgi łączone na uszczelki gumowe i zabezpieczone antykorozyjnie. |  |  |  |  |
| 20. | D=1500 | kpl | 6 |  |  |
| 21. | D=1200 | kpl | 22 |  |  |
| 22. | D=1000 | kpl | 2 |  |  |
| 23. | Wpust deszczowy uliczny o średnicy 450 mm z betonu kl. min B-45 mrozoodporny F-50 o nasiąkliwości max. 4% z osadnikiem bez syfonu o gł. min 50 cm, zwieńczenie wpustu 500x300 klasy D-400 z żeliwa szarego, płytkowego zgodnie z PN-EN 124, na zawiasach.. | kpl | 18 |  |  |
| 24. | Odwodnienie wykopów przy pomocy igłofiltrów wpłukiwanych w grunt na głębokość do 4m z odpompowaniem wody | szt. | 600 |  |  |
| 25. | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej | kpl. | 3 |  |  |
| Razem dział II netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział II brutto: |  |
| III. | Oświetlenie zewnętrzne |  |  |  |  |
| 1. | Układanie kabla typu YAKY 4x120 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi | m | 10,0 |  |  |
| 2. | Montaż kompletnej szafki oświetleniowej SO-6/3 z fundamentem i robotami ziemnymi | kpl. | 1 |  |  |
| 3. | Układanie kabla YAKY 4x25 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi | m | 782,5 |  |  |
| 4. | Przepusty kablowe wraz z robotami ziemnymi - rury PCW Ø 75 mm – rura sztywna | m | 330,0 |  |  |
| 5. | Układanie kabla YAKY 4x25 mm² w rurach | m | 237,5 |  |  |
| 6. | Układanie sieci uziemiającej – drut Fe/Zn Ø 7 mm | m | 570,0 |  |  |
| 7. | Uziom powierzchniowy wraz z robotami ziemnymi – bednarka Fe/Zn 4x25mm | m | 12,0 |  |  |
| 8. | Uziomy profilowane ze stali profilowanej Ø 20mm miedziowane o długości 3 m (metoda udarowa) | szt. | 6 |  |  |
| 9. | Montaż głowic kablowych – zarobienie na sucho kabla typu YAKY 4x120 mm² z podłączeniem | szt. | 2 |  |  |
| 10. | Montaż głowic kablowych – zarobienie na sucho kabla typu YAKY 4x25 mm² z podłączeniem | szt. | 38 |  |  |
| 11. | Montaż słupów oświetleniowych, stalowych ocynkowanych o przekroju okrągłym (grubość ścianki 4 mm), wysokości nadziemnej 7m, typu MSO 70-2 prod. „MABO” Szczecin lub podobnych wraz z robotami ziemnymi | szt. | 19 |  |  |
| 12. | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie – wysięgnik jednoramienny typu WKŁ L=1,5m, h=1 m, prod. MABO lub podobny | szt. | 10 |  |  |
| 13. | Montaż opraw typu SGS 103/70 ze źródłami światła sodowymi typu SON-TP 70W lub podobne na słupie z podłączeniem | kpl. | 9 |  |  |
| 14. | Montaż opraw typu SGS 104/100 ze źródłami światła sodowymi typu SON-TP 100W lub podobne na wysięgniku z podłączeniem | kpl. | 10 |  |  |
| 15. | Badanie linii kablowej nn. – kabel 4 żyłowy | odc. | 21 |  |  |
| 16. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 17. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt | 24 |  |  |
| 18. | Badania i pomiary instalacji skuteczności samo-czynnego wyłączania zasilania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 19. | Badania i pomiary instalacji skuteczności samo-czyn. wyłączania zasilania (każdy następny pom.) | szt. | 19 |  |  |
| 20. | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej | kpl. | 3 |  |  |
| Razem dział III netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział III brutto: |  |

| Ogółem kwota netto: |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem kwota brutto |  |

...................................................................................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)