|  |  |
| --- | --- |
| Szczecin, dn. 21.04.2017r.   |  | | --- | | **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu** | |

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na *Termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie*”

Znak sprawy: ZP/04/2017

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści siwz.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zapytanie, czy Zamawiający przewiduje rozliczenie częściowe?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia częściowego.

**Pytanie nr 2**

Bardzo proszę o podanie wymiarów doświetlaczy-studzienek z żywicy epoksydowej  
z włóknem szklanym.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że studzienki każdorazowo dobiera się do wielkości i poziomu zagłębienia okna, o czym informacja znajduje się na rysunku detalu nr D-14 (strona 44 dokumentacji projektowej). Ponadto, rysunek ten jest wykonany w skali 1:10 i wymiary typoszeregowe studzienki można odczytać wprost z rysunku. Również na rzutach piwnic  
i parteru, przedstawionych w skali 1:100 są wrysowane studzienki dobrane wymiarowo do poszczególnych okien - wymiary te można odczytać wprost z rysunków.

**Pytanie nr 3**

Proszę o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający we własnym zakresie usunie elementy małej architektury wraz z zielenią?

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót realizacja  
ww. zakresu należy do Wykonawcy.