## TER
TABETA ELEMETÓW ROZLICZENIOWYCH
"Budowa ul. "Nowoszkolnej" zapewniającej obsługę szkoły podstawowej na odcinku od ul. Podbórzańskiej do ul. Kredowej oraz ul. Kredowej (cz. dolna) na odcinku od ul. "Nowoszkolnej" do ul. Podbórzańskiej" będącego I etapem zadania budżetowego pn.”Budowa ul. Kredowej, Urlopowej i Ostoi-Zagórskiego” w Szczecinie.
Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena jedn. PLN | Wartość PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
BRANŻA DROGOWA
| D-00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | x
1 | D-00.00.00 | Dostosowanie do wymagań ogólnych w tym m.in. wdrożenie, utrzymanie i likwidacja czasowej organizacji ruchu | miesiąc | 12 |  | 0
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 | x
2 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.595 |  | 0
3 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 40 cm | m2 | 9707 |  | 0 | mod.3
| D-01.02.04 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45111100-9 | x
4 | D-01.02.04 | Rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej wraz z utylizacją | m | 150 |  | 0
5 | D-01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm | m2 | 127.76 |  | 0
6 | D-01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm | m2 | 2072 |  | 0
7 | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeży na podsypce piaskowej wraz z utylizacją | m | 213 |  | 0
8 | D-01.02.04 | Rozbiórka ław betonowych | m3 | 12.78 |  | 0
9 | D-01.02.04 | Rozbiórka chodników, z płyt betonowych na podsypce cem-piaskowej wraz z utylizacją | m2 | 394 |  | 0
10 | D-01.02.04 | Rozebranie slupków do znaków | szt | 5 |  | 0
11 | D-01.02.04 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych | szt | 6 |  | 0
12 | D-01.02.04 | Utylizacja materiałów z rozbiórki, gruntu, humusu i drzewa | m3 | 9128.82 |  | 0 | mod.3
| D.01.02.01 | USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Kod CPV: 77211400-6 | x
13 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni | szt | 11 |  | 0
| D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0 | x
14 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów wraz z utylizacją gruntu | m3 | 5850.14 |  | 0
15 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypu wraz z zakupem i dowozem w miejsce wbudowania | m3 | 1214.9 |  | 0
| D-04.00.00 | PODBUDOWY Kod CPV: 45233120-6 | x
16 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 9079 |  | 0
17 | D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 3786 |  | 0 | mod.5
18 | D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 3994 |  | 0
19 | D-04.04.02 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m2 | 7788 |  | 0 | mod.5
20 | D-04.04.02 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 7788 |  | 0 | mod.5
21 | D-04.04.02 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 9479 |  | 0 | mod.5
22 | D-04.05.01 mod | Wykonanie i pielęgnacja podbudowy ulepszonej cementem o C3/4 gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 3905 |  | 0 | mod.5
23 | D-04.05.01 mod | Wykonanie wzmocnienia podłoża poprzez ułożenie warstwy mieszanki ulepszonej cementem o C3/4- gr. 25 cm | m2 | 4429 |  | 0 | mod.5
24 | D-04.06.01 | Wykonanie nawierzchni betonowej jednowarstwowej o grubości 20cm | m2 | 461 |  | 0
25 | D-04.06.01 | Zbrojenie nawierzchni betonowych prętami średnicy do 14mm | kg | 5674.4 |  | 0
26 | D-04.07.01a | Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubości warstwy 7cm wykonywane mechanicznie dla KR3-KR4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem | m2 | 1657 |  | 0 | mod.3 | mod.5
27 | D-04.07.01a | Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubości warstwy 10 cm wykonywane mechanicznie dla KR3-KR4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem | m2 | 1467 |  | 0 | mod.3 | mod.5
| D-05.00.00 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE Kod CPV: 45233120 | x
28 | D-05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki rzędowej o wysokości 18cm | m2 | 443 |  | 0
29 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 o grubości 5cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem | m2 | 4050 |  | 0 | mod.3 | mod.5
30 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 o grubości 8cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem | m2 | 1514 |  | 0 | mod.3 | mod.5
30 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca - wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 - gr 2 cm | m2 | 157 |  | 0 | mod.3
31 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 - gr 6 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem | m2 | 1707 |  | 0 | mod.3 | mod.5
32 | D-05.03.26a mod | Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatki przeciwspękaniowej z włókna szklanego o szerokości 5m | m2 | 127.76 |  | 0 | mod.5
33 | D-05.03.23 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej | m2 | 121 |  | 0
34 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 1331 |  | 0
35 | D-05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1889 |  | 0
| D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233290-8 | x
36 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome | m2 | 78.66 |  | 0
37 | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe wraz z ustawieniem słupków w fundamencie z betonu C16/20 | szt | 58 |  | 0
38 | D-07.06.02 | Balustrada ze stali ocynkowej 60/3mm malowana proszkowo na kolor szary | szt | 5 |  | 0
39 | D-07.06.02 | Fundament pod balustradę z betonu C25/30 zbrojony wiórkami stalowymi w ilości 10kg/m3 wykonany w deskowaniu | m3 | 4.68 |  | 0
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233000 | x
40 | D-08.01.01 | Wbudowanie krawężników betonowych 15x30cm - podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełniane zaprawą | m | 806 |  | 0
41 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22cm na podsypce cementowo-piaskowej. | m | 419 |  | 0
42 | D-08.01.03 | Krawężniki peronowe (przejście ze światła h=18cm na h=12cm) | m | 112 |  | 0
43 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 1057 |  | 0
44 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej | m | 24.7 |  | 0
45 | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15 | m3 | 119.803 |  | 0
46 | D-08.02.01a | Linia przy przejściach dla pieszych z płytek ostrzegawczych 30x30cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm | m2 | 66.06 |  | 0
47 | kalkulacja wlasna | Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych | szt | 2 |  | 0
| D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45233225-2 | x
48 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 10cm z obsianiem | m2 | 1897 |  | 0
49 | D-06.01.01 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat.: I-III | m2 | 1897 |  | 0
| D-09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA Kod CPV: 77211600-8 | x
50 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów ziemią żyzną, z hydrożelem, z opalikowaniem i obsypaniem korą warstwą o grubości 5 - 6 cm, wg wytycznych do projektu pn."Inwentaryzacja zieleni z planem wycinek i nasadzeń" | szt | 53 |  | 0
51 | D-09.01.01 | Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów ziemią żyzną, z hydrożelem i obsypaniem korą warstwą o grubości 5 - 6 cm, wg wytycznych do projektu pn."Inwentaryzacja zieleni z planem wycinek i nasadzeń" | szt | 1200 |  | 0
| D-13.13.13 | WIATA PRZYSTANKOWA I KOSZ NA ŚMIECI Kod CPV: 77211600-8 | x
52 | D-13.13.13 | Wiata 4 przęsłowa (jedno przęsło z gablotą pod informacjępasażerską, pozostałe przęsła z ławeczką dla pasażerów),kolorystyka wiaty zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej,Oświetlenie gabloty taśmą LED, fundamenty zgodnie zwymogami producenta wiaty | szt | 2 |  | 0
53 | D-13.13.13 | Kosz na śmieci wysokość 106cm, szer. 43cm, dł 51cm, poj. 70l, kolor ciemny grafit, obudowa: beton | szt | 3 |  | 0
|  | INNE ROBOTY Kod CPV: 45240000-1 | x
54 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu na rowie przydrożnym z rur żelbetowych o średnicy 800 mm | m | 34 |  | 0 | mod.4
|  | BRANŻA DROGOWA - RAZEM | x | x | Razem | 0
BRANŻA SANITARNA
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
55 | SST 01 | Rozebranie, odtworzenie nawierzchni w miejscu włączenia do istniejącej sieci z kosztami zajęcia drogi | kpl. | 2 |  | 0
56 | SST 01 | Wcinka w istniejące wodociągi śr. 180 mm i 110 mm wraz z wykonaniem węzłów wodociągowych w pkt. W1 i W14. | kpl. | 2 |  | 0
57 | SST 01 | Sieć wodociągowa z rur żeliwnych ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego o śr. 80 mm – montaż rur i kształtek z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, zasypką i zagęszczaniem gruntu zasypowego, próbą szczelności, dezynfekcją i płukaniem wodociągu. | m | 51.17 |  | 0
58 | SST 01 | Sieć wodociągowa z rur żeliwnych ciśnieniowych, kielichowych z uszczelką, z żeliwa sferoidalnego o śr. 150 mm – montaż rur o połączeniach blokowanych i kształtek wraz z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej; robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, zasypką i zagęszczaniem gruntu zasypowego, próbą szczelności, dezynfekcją i płukaniem wodociągu. | m | 279.21 |  | 0
59 | SST 01 | Sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR 17 śr.225 mm w kolorze niebieskim, montowane za pomocą elektrozłączek i zgrzewania doczołowego – montaż rur i kształtek z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, zasypką i zagęszczaniem gruntu zasypowego, próbą szczelności, dezynfekcją i płukaniem wodociągu. | m | 2 |  | 0
60 | SST 01 | Sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR 17 śr.180 mm w kolorze niebieskim, montowane za pomocą elektrozłączek i zgrzewania doczołowego – montaż rur i kształtek z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, zasypką i zagęszczaniem gruntu zasypowego, próbą szczelności, dezynfekcją i płukaniem wodociągu. | m | 2 |  | 0
61 | SST 01 | Zasuwy kołnierzowe długie o śr. 80 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych, niebieskie, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną dużą z deklem ciężkim oraz tabliczką informacyjną na słupku stalowym. | kpl. | 4 |  | 0
62 | SST 01 | Zasuwy kołnierzowe długie o śr. 100 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych, niebieskie, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną dużą z deklem ciężkim oraz tabliczką informacyjną na słupku stalowym. | kpl. | 3 |  | 0
63 | SST 01 | Zasuwy kołnierzowe długie o śr. 150 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych, niebieskie, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną dużą z deklem ciężkim oraz tabliczką informacyjną na słupku stalowym. | kpl. | 3 |  | 0
64 | SST 01 | Hydranty p.poż. nadziemne, zabezpieczone przed wypływem wody w przypadku złamania, o śr. 80 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych lub emaliowanych, oraz tabliczka informacyjna na słupku stalowym lub na murze. | kpl. | 3 |  | 0
65 | SST 01 | Regulacja skrzynek ulicznych do zasuw do projektowanej rzędnej terenu | szt | 21 |  | 0
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
66 | SST 01 | Rozebranie, odtworzenie nawierzchni w miejscu włączenia do istniejącej sieci z kosztami zajęcia drogi | kpl. | 1 |  | 0
67 | SST 01 | Wykonanie włączenia do istniejącej studni | szt. | 2 |  | 0
68 | SST 01 | Studnie rewizyjne betonowe DN 1200mm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | szt. | 15 |  | 0
69 | SST 01 | Studnia rewizyjna betonowa DN 1200mm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. Studnia na istniejącym kanale. | szt. | 1 |  | 0
70 | SST 01 | Kanalizacja sanitarna z rur PVC o śr. 160 mm, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją gruntu, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu na piasek, zagęszczaniem piasku zasypowego oraz próbą szczelności. | m | 32.64 |  | 0
71 | SST 01 | Kanalizacja sanitarna z rur PVC o śr. 200 mm, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją gruntu, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu na piasek, zagęszczaniem piasku zasypowego oraz próbą szczelności. | m | 386.55 |  | 0
72 | SST 01 | Regulacja włazów studni rewizyjnych do projektowanej rzędnej terenu | szt | 7 |  | 0
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
73 | SST 01 | Rozebranie, odtworzenie nawierzchni w miejscu włączenia do istniejącej sieci z kosztami zajęcia drogi | kpl. | 2 |  | 0
74 | SST 01 | Wykonanie włączenia do istniejącej studni | szt. | 2 |  | 0
75 | SST 01 | Studnie rewizyjne betonowe DN 1200mm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | szt. | 18 |  | 0
76 | SST 01 | Studnia rewizyjna betonowa DN 1200mm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. Studnia na istniejącym kanale. | szt. | 1 |  | 0
77 | SST 01 | Wpust deszczowy uliczny o śr. 0,5 m z betonu kl. min B-45, mrozoodporny F-50, o nasiąkliwości max. 4 % z osadnikiem o gł. min 50 cm, zwieńczenie wpustu klasy D400 z żeliwa szarego, płytkowego zgodnie z PN-EN 124, na zawiasach. | szt. | 20 |  | 0
78 | SST 01 | Studzienki ściekowe z PCV o śr. 315 mm z osadnikiem i kratką ściekową D400 | szt. | 1 |  | 0
79 | SST 01 | Kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 160 mm, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją gruntu, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu na piasek, zagęszczaniem piasku zasypowego oraz próbą szczelności. | m | 156.16 |  | 0
80 | SST 01 | Kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 200 mm, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją gruntu, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu na piasek, zagęszczaniem piasku zasypowego oraz próbą szczelności. | m | 10.94 |  | 0
81 | SST 01 | Kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 315 mm, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją gruntu, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu na piasek, zagęszczaniem piasku zasypowego oraz próbą szczelności. | m | 514.705 |  | 0
82 | SST 01 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i utylizacją odpadów. | kpl. | 2 |  | 0
|  | BRANŻA SANITARNA - RAZEM | x | x | Razem | 0
BRANŻA TELETECHNICZNA
MULTIMEDIA POLSKA S.A.
| IT-01 | Nadzór, odbiór MULTIMEDIA POLSKA SA | x | x
83 | IT-01 | Nadzór właścicielski MULTIMEDIA POLSKA SA | godz. | 4 |  | 0
84 | IT-01 | Odbiór końcowy MULTIMEDIA POLSKA SA | szt. | 1 |  | 0
| IT-01 | Nabudowanie studni kablowych
85 | IT-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii IV. Z ramą i pokrywą typu lekkiego w klasie A15 | szt. | 2 |  | 0
| IT-01 | Odtworzenie ciągłości kanalizacji pierwotnej
86 | IT-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. - rura osłonowa dwudzielna o średnicy 120mm | m | 2 |  | 0
| IT-01 | Likwidacja kolidującej studni
87 | IT-01 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie rozbiórka studni SKR-1.studnia prefabrykowana | szt. | 1 |  | 0
| IT-01 | Zabezpieczenie kanalizacji kablowej
88 | IT-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. - rura osłonowa dwudzielna o średnicy 160mm | m | 21 |  | 0
| IT-01 | Budowa kanalizacji kablowej
89 | IT-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1..-rura RHDPEp110/6,3mm | m | 26 |  | 0
MOBILE POLSKA S.A.
| IT-01 | Nadzór, odbiór T-Mobile Polska SA | x | x
90 | IT-01 | Nadzór właścicielski T_MOBILE POLSKA SA - 1-wsze 2 godziny | szt. | 1 |  | 0
91 | IT-01 | Nadzór właścicielski T_MOBILE POLSKA SA - kolejne godziny nadzoru | godz. | 4 |  | 0
92 | IT-01 | Nadzór właścicielski T_MOBILE POLSKA SA - dojazd na budowę - stawka liczona za km w 1 stronę | szt. | 224 |  | 0
| IT-01 | Zabezpieczenie rurociągu
93 | IT-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. - rura osłonowa dwudzielna o średnicy 160mm | m | 24.5 |  | 0
| IT-01 | Przełożenie rurociągu po nowej trasie
94 | IT-01 | Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu - PRZEŁOŻENIE PO NOWEJ TRASIE | m | 10 |  | 0
95 | IT-01 | Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu - PRZEŁOZENIE PO NOWEJ TRASIE (3 rury) | m | 10 |  | 0
| IT-01 | Pomiary
96 | IT-01 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /1 zmierz.światłow. | szt. | 1 |  | 0
97 | IT-01 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /każdy nast. zmierz.światłow. | szt. | 71 |  | 0
98 | IT-01 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłow. | szt. | 1 |  | 0
99 | IT-01 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow. | szt. | 71 |  | 0
ORANGE S.A.
| IT-01 | Nadzór właścicielski i odbiór końcowy ORANGE POLSKA SA | x | x
100 | IT-01 | Nadzór właścicielski ORANGE POLSKA SA | godz. | 16 |  | 0
101 | IT-01 | Odbiór końcowy ORANGE POLSKA SA | szt. | 1 |  | 0
| IT-01 | Zabezpieczenie kanalizacji kablowej
102 | IT-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. - rura osłonowa dwudzielna o średnicy 160mm | m | 71.5 |  | 0
103 | IT-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2. - rura osłonowa dwudzielna o średnicy 160mm | m | 22 |  | 0
| IT-01 | Zabezpieczenie kabla ziemnego
104 | IT-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. - rura osłonowa dwudzielna o średnicy 58mm | m | 11.5 |  | 0
| IT-01 | Zabezpieczenie przyłącza ziemnego
105 | IT-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. - rura osłonowa dwudzielna o średnicy 120mm | m | 8 |  | 0
| IT-01 | Budowa kanalizacji kablowej
106 | IT-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1..-rura RPP110/5,0mm | m | 6 |  | 0
107 | IT-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1..-rura RHDPEp110/6,3mm | m | 29.5 |  | 0
| IT-01 | Budowa rurociągu kablowego
108 | IT-01 | Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu | m | 12 |  | 0
| IT-01 | Budowa studni kablowej
109 | IT-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii IV.- studnia SK1 – pokrywa lekka A15 | szt. | 1 |  | 0
| IT-01 | Budowa słupka kablowego
110 | IT-01 | Montaż słupków rozdzielczych zakopywanych | szt. | 1 |  | 0
111 | IT-01 | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą udarową w gruncie kat. III , na głębokość 3m. | szt. | 1 |  | 0
| IT-01 | Przebudowa kabli rozdzielczych kanałowych
112 | IT-01 | Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej – kabel rozdzielczy xzTKMXpw 5x4x0,5 | m | 42 |  | 0
113 | IT-01 | Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z zast.moduł.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 10 parach | szt. | 2 |  | 0
114 | IT-01 | Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 10 parach | szt. | 2 |  | 0
115 | IT-01 | Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z zast.moduł.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 20 parach | szt. | 1 |  | 0
116 | IT-01 | Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 20 parach | szt. | 1 |  | 0
117 | IT-01 | Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych,łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy | szt. | 1 |  | 0
| IT-01 | Przebudowa kabla abonenckiego napowietrznego
118 | IT-01 | Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej – kabel rozdzielczy xzTKMXpw 2x2x0,5 | m | 71 |  | 0
119 | IT-01 | Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej – kabel rozdzielczy xzTKMXpw 2x2x0,5 | m | 13 |  | 0
120 | IT-01 | Wprowadzenie na słup drewniany kabla o śr. 15 mm w rurze ochronnej – kabel rozdzielczy xzTKMXpw 2x2x0,5 | m | 6 |  | 0
121 | IT-01 | Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z zast.moduł.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 10 parach | szt. | 1 |  | 0
| IT-01 | Regulacja ram i pokryw studni, wymiana ram i pokryw
122 | IT-01 | Wymiana ramy studni 600x1000 na typ ciężki w klasie B125 | szt. | 8 |  | 0
123 | IT-01 | Wymiana pokryw studni 600x1000 typ ciężki w klasie B125 | szt. | 8 |  | 0
124 | IT-01 | Wymiana ramy studni 500x1000 na typ lekki w klasie A15 | szt. | 2 |  | 0
125 | IT-01 | Wymiana 2 pokryw studni 500x500 typ lekki w klasie A15 z wietrznik/b wietrznika | szt. | 2 |  | 0
126 | IT-01 | Wymiana 1 pokrywy studni 500x500 typ lekki A15 z wietrznik. | szt. | 1 |  | 0
127 | IT-01 | Podwyższenie o 20 cm włazu studni 600x1000 | szt. | 1 |  | 0
128 | IT-01 | Podwyższenie o 20 cm włazu studni 500x1000 | szt. | 1 |  | 0
129 | IT-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii IV. - przesunięcie studni kablowej | szt. | 1 |  | 0
| IT-01 | Pomiary
130 | IT-01 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach | szt. | 2 |  | 0
131 | IT-01 | Pomiary uziemień | szt. | 1 |  | 0
| IT-01 | Likwidacja kolidującej infrastruktury
132 | IT-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. - rozbiórka kanalizacji | m | 33 |  | 0
133 | IT-01 | Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- otw.wypełn.1 kablem | m | 41 |  | 0
134 | IT-01 | Zdemontowanie słupów bliźniaczych o długości 7 m ze szczudłami żelbetowymi w terenie płaskim o kat. gruntu IV | szt. | 1 |  | 0
135 | IT-01 | Zdemontowanie jednego przewodu o średnicy 1.2-2 mm z linii słupowej zawieszonych na hakach i zewnętrznych miejscach poprzeczników w terenie zabudowanym z ogrodzeniem oraz w ulicach miast | m | 75 |  | 0
URZĄD MIASTA
| IT-01 | Budowa kanalizacji kablowej WI UM Szczecin | x | x
| IT-01 | Budowa kanalizacji kablowej | x | x
136 | IT-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2.-rura RHDPEP110/6,3mm | m | 275 |  | 0
137 | IT-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2.-rura RPP110/5,0mm | m | 305 |  | 0
138 | IT-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1..-rura RPP110/5,0mm | m | 4.5 |  | 0
| IT-01 | Budowa rurociągu kablowego
139 | IT-01 | Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu | m | 19 |  | 0
140 | IT-01 | Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu | m | 19 |  | 0
141 | IT-01 | Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu - rura mikrokanalizacji 5/12 | m | 19 |  | 0
| IT-01 | Budowa studni kablowych
142 | IT-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii IV. Z ramą i pokrywą typu ciężkiego w klasie B125 | szt. | 20 |  | 0
Kanał technologiczny
|  | Studnie kablowe | x
143 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.IV wraz z montażem puszek kablowych elektrycznych IP44 | stud. | 3 |  | 0
144 | D-01.03.04 | Układanie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy - kabel sygnalizacyjno-lokalizacyjny typu XzTKMXpw 1x2x0,6 | m | 57 |  | 0
| D-01.03.04 | Kanał technologiczny Ktu | x
145 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE fi 110/6,3 w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie | m | 49 |  | 0
146 | D-01.03.04 | Budowa mikrokanalizacji bezpośrednio w ziemi na głębokości do 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi, grunt kategorii I-IV - mikrokanalizacja 40/34+7x10/8 | km | 0.049 |  | 0
147 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - rura 2x HDPE 40 mm w rurociągu | km | 0.049 |  | 0
148 | D-01.03.04 | Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane - ZRs 40 | szt | 3 |  | 0
149 | D-01.03.04 | Montaż złączki mikrorurek 10 mm - DB10 | szt | 7 |  | 0
| D-01.03.04 | Kanał technologiczny KTp | x
150 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE fi 110/6,3 w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie | m | 8 |  | 0
151 | D-01.03.04 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura HDPE fi 160/9,1 | m | 23 |  | 0
152 | D-01.03.04 | Budowa mikrokanalizacji bezpośrednio w ziemi na głębokości do 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi, grunt kategorii I-IV - mikrokanalizacja 40/34+7x10/8 | km | 0.008 |  | 0
153 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - rura 2xHDPE 40 mm w rurociągu | km | 0.008 |  | 0
154 | D-01.03.04 | Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane - ZRs 40 | szt | 3 |  | 0
155 | D-01.03.04 | Montaż złączki mikrorurek 10 mm - DB10 | szt | 7 |  | 0
OBSŁUGA GEODEZYJNA
156 | IT-01 | Opłata za usługę geodezyjną - powykonawcze pomiary geodezyjne z opracowaniem operatu powykonawczego | miesiąc | 12 |  | 0
|  | BRANŻA TELETECHNICZNA - RAZEM | x | x | Razem | 0
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA
OŚWIETLENIE
Roboty kablowe
157 | D-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.75 mm | m | 341 |  | 0
158 | D-07.07.01 | Układanie kabli typu NAYY-J 4x35 mm2 w rowach kablowych, rurach ochronnych wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu, nasypywaniem warstwy piasku, robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi, podłączeniami odwozem i rekultywacją nadmiaru gruntu | m | 5 |  | 0
159 | D-07.07.01 | Układanie kabli typu NAYY-J 4x25 mm2 w rowach kablowych, rurach ochronnych wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu, nasypywaniem warstwy piasku, robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi, podłączeniami odwozem i rekultywacją nadmiaru gruntu | m | 1631 |  | 0
160 | D-07.07.01 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 6 |  | 0
161 | D-07.07.01 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III - bednarka ocynkowana 25x4mm wraz z podłączeniem | m | 108 |  | 0
162 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, skuteczności zerowania, natężenia oświetlenia | kpl | 1 |  | 0
Montaż słupów i opraw
163 | D-07.07.01 | Montaż kompletnego słupa oświetleniowego stalowego stożkowego wys. 8m grubości ścianki 4mm z wysięgnikiem jednoramiennym z oprawą LED 48 LEDS 75W, IP 66, IK 09 wraz z wciągnięciem przewodów do słupa, złączem kablowym i robotami ziemnymi | szt | 21 |  | 0
164 | D-07.07.01 | Montaż kompletnego słupa oświetleniowego stalowego z demontażu wraz z wysięgnikiem i oprawą z demontażu | szt | 1 |  | 0
165 | D-07.07.01 | Montaż kompletnego słupa oświetleniowego stalowego stożkowego wys. 4m grubości ścianki 4m bez wysięgnika z oprawą LED 16 LEDS 26W, IP 66, IK 09 wraz z wciągnięciem przewodów do słupa, złączem kablowym i robotami ziemnymi | szt | 11 |  | 0
166 | D-07.07.01 | Montaż kompletnego słupa oświetleniowego stalowego stożkowego wys. 6m grubości ścianki 4m bez wysięgnika z oprawą LED 32 LEDS 51W, IP 66, IK 09 (rozsył asymetryczny) wraz z wciągnięciem przewodów do słupa, złączem kablowym i robotami ziemnymi | szt | 2 |  | 0
167 | D-07.07.01 | Montaż szaf sterownicznych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg wraz z prefabrykowanym fundamentem, robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi | szt | 1 |  | 0
Demontaż
168 | D-07.07.01 | Demontaż słupów oświetleniowych stalowych wraz z wysięgnikiem i oprawą | szt | 1 |  | 0
169 | D-07.07.01 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 65 |  | 0
PRZEBUDOWA KABLI ENEA
Przebudowa kabli 15kV
170 | D-01.03.02 | Układanie rur ochronnych o śr. 160 mm w gotowym wykopie | m | 101 |  | 0
171 | D-01.03.02 | Układanie kabli typu 3xNA2SX(F) 1x150/25mm2 w rowach kablowych, rurach osłonowych wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu, nasypywaniem warstwy piasku, robotami ziemnymi, robotami towarzyszącymi, podłączeniami, odwozem i rekultywacją nadmiaru gruntu | m | 239 |  | 0
172 | D-01.03.02 | Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al. O przekroju do 240 mm2 na napięcie do 20kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztyucznych - więcej niż 3 mufy w strefie | szt. | 6 |  | 0
173 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej S.N. | odc. | 9 |  | 0
174 | D-01.03.02 | Demontaż kabli energetycznych wraz z robotami ziemnymi | m | 210 |  | 0
Przebudowa kabli 0,4kV
175 | D-01.03.02 | Układanie rur ochronnych o śr. 110 mm w gotowym wykopie | m | 40 |  | 0
176 | D-01.03.02 | Układanie rur ochronnych o śr. 160 mm w gotowym wykopie | m | 132 |  | 0
177 | D-01.03.02 | Układanie kabli typu NAY2Y-J 4x150 w rowach kablowych, rurach osłonowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu, nasypywaniem warstwy piasku, robotami ziemnymi, robotami towarzyszącymi, podłączeniami, odwozem i rekultywacją nadmiaru gruntu | m | 156 |  | 0
178 | D-01.03.02 | Układanie kabli typu NAY2Y-J 4x240 w rowach kablowych, rurach osłonowych wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu, nasypywaniem warstwy piasku, robotami ziemnymi, robotami towarzyszącymi, podłączeniami, odwozem i rekultywacją nadmiaru gruntu | m | 27 |  | 0
179 | D-01.03.02 | Montaż w rowach muf przelotowych na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 120-240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 10 |  | 0
180 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 7 |  | 0
181 | D-01.03.02 | Demotaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w guncie kat. III-IV | m | 168 |  | 0
182 | D-01.03.02 | Montaż szafy kablowej SK-6 wraz z fundamentem prefabrykowanym, robotami ziemnymi i robotami towrzyszącymi | szt | 1 |  | 0
183 | D-01.03.02 | Demotaż złączy kablowych | szt | 2 |  | 0
184 | D-01.03.02 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5m (metoda wykonania udarowa)-grunt kat. III | szt | 1 |  | 0
185 | D-01.03.02 | Badania i pomiar instalacji uziemiającej | szt | 1 |  | 0
Zabezpieczenie istniejacych kabli
186 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych o śr. do 110 m wraz z robotami ziemnymi, nasypaniem warstwy piasku | m | 104 |  | 0
187 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych o śr. do 160 m wraz z robotami ziemnymi, nasypaniem warstwy piasku | m | 62 |  | 0
|  | BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - RAZEM | x | x | Razem | 0
PODSUMOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
|  | BRANŻA DROGOWA - RAZEM | x | x | x | 0
|  | BRANŻA SANITARNA - RAZEM | x | x | x | 0
|  | BRANŻA TELETECHNICZNA - RAZEM | x | x | x | 0
|  | BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - RAZEM | x | x | x | 0
|  | WARTOŚC ROBÓT NETTO | x | x | x | 0
|  | PODATEK VAT | x | x | x | 0
|  | WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO (Wartość ofertowa) | x | x | x | 0