# Sprawa nr: 8/R/PN/07

Załącznik nr 5 do siwz

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

„Przebudowa i uzbrojenie ul. Kolonistów w Szczecinie –

oś. Bukowo”

| Lp | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
|  | 1 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1. | Ścinanie drzew o śr. 36-45 cm z karczowaniem oraz wywozem dłużyc, karpiny i gałęzi zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8. | szt. | 1 |  |  |
|  | 2 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 2. | Rozebranie naw. z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 105 |  |  |
| 3. | j.w. lecz ręcznie z tłucznia | m2 | 124 |  |  |
| 4. | j.w. lecz krawężników bet. 15x30 cm na ławie betonowej | mb | 33 |  |  |
| 5. | Wywóz gruzu zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8. | t | 12,0 |  |  |
|  | 3 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 6. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,519 |  |  |
| 7. | Wykopy wykonywane spycharkami w gr. kat I-III z przemieszczeniem na odl. do 60 m | m3 | 1488,0 |  |  |
| 8. | Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl. 10 m, grunt kat III | m3 | 372,0 |  |  |
| 9. | Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z przewozem i wbudowaniem w nasyp | m3 | 161,0 |  |  |
| 10. | Wywóz urobku ziemnego zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8. | m3 | 1700,0 |  |  |
| 11. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 5289,0 |  |  |
|  | 4 Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |
| 12. | Ustawienie krawężników betonowych na ławie z oporem z wykonaniem rowków | mb | 1196,0 |  |  |
| 13. | j.w. lecz obrzeża betonowego 20x6 cm | mb | 853 |  |  |
|  | 5 Podbudowa |  |  |  |  |
| 14. | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm wykonana mieszarkami doczepnymi | m2 | 3514,0 |  |  |
| 15. | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna gr. 20 cm | m2 | 3514,0 |  |  |
| 16. | j.w. lecz z gruntu stabilizowanego cementem wykonana ręcznie | m2 | 1775,0 |  |  |
|  | 6 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 17. | Nawierzchnia z mieszanek min.-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa wiążąca gr. 7 cm | m2 | 2893,0 |  |  |
| 18. | j.w. lecz warstwa ścieralna gr. 4 cm | m2 | 2893,0 |  |  |
| 19. | j.w. lecz z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – wjazdy, sięgacz, kostka czarna | m2 | 416,0 |  |  |
| 20. | j.w. lecz z kostki bet. szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – chodniki | m2 | 1775,0 |  |  |
|  | 7 Zieleń |  |  |  |  |
| 21. | Wykonanie trawników dywanowych siewem na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10 cm | m2 | 2364,0 |  |  |
|  | 8 Oznakowanie |  |  |  |  |
| 22. | Ustawienie słupków do znaków | szt. | 13 |  |  |
| 23. | Przymocowanie znaków do słupków | szt. | 15 |  |  |
| 24. | Mechaniczne malowanie linii farbą chlorokauczukową | m2 | 50,0 |  |  |
| 25. | Ręczne malowanie linii farbą chlorokauczukową | m2 | 11,0 |  |  |
|  | 9 Roboty naprawczo-konserwacyjne |  |  |  |  |
| 26. | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych | szt. | 25 |  |  |
| 27. | Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych | szt. | 10 |  |  |
| 28. | Regulacja wysokościowa skrzynek hydrantowych | szt. | 4 |  |  |
| 29. | Regulacja wysokościowa skrzynek gazowych | szt. | 3 |  |  |
| 30. | Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych | szt. | 10 |  |  |
|  | 10 Organizacja ruchu na czas budowy |  |  |  |  |
| 31. | Ustawienie i rozebranie słupków do znaków i tablic informacyjnych oraz barier ochronnych, montaż i demontaż znaków i tablic | kpl. | 1 |  |  |
|  | 11 Organizacja zaplecza budowy |  |  |  |  |
| 32. | Urządzenie zaplecza budowy wraz z przyłączami: elektrycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym | kpl. | 1 |  |  |
| 33 | Demontaż zaplecza budowy | kpl. | 1 |  |  |
| 34. | Inwentaryzacja geodezyjna | kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział I netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział I brutto: |  |

| II | ROBOTY SANITARNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Sieć wodociągowa |  |  |  |  |
|  | Przyłącza wodociągowe z rur polietylenowych PE 80-PN 10 łączonych za pomocą muf elektroporowych – montaż rur i kształtek wraz z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej; robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1, dezynfekcją, płukaniem i próbą szczelności. Przyłącza zakończyć elektromufami na granicach działek. |  |  |  |  |
| 1. | D = 0,63 | mb | 1,5 |  |  |
| 2. | D = 0,32 | mb | 152,5 |  |  |
|  | Zawór do nawiercania pod ciśnieniem z teleskopową obudową, typową skrzynką żeliwną typu ciężkiego, obudowaną w promieniu 0,5 m kostką betonową i montażem tabliczki informacyjnej na słupku metalowym.. | kpl. | 1 |  |  |
| 3. | DN 110/63 | kpl. | 1 |  |  |
| 4. | DN 110/32 | kpl. | 22 |  |  |
| 5. | Inwentaryzacja geodezyjna | kpl. | 1 |  |  |
| 6. | Przeglądy i odbiory przez ZWiK Sp. z o.o. | kpl. | 1 |  |  |
|  | 2 Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |
|  | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV o pow. zewnętrznej gładkiej, jednorodnej kl. S i sztywności min. 8 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 i próbą szczelności. |  |  |  |  |
| 7. | D = 0,200 m | mb | 28,5 |  |  |
|  | Przyłącza sanitarne z rur PCV o pow. zewnętrznej gładkiej, jednorodnej kl. S i sztywności min. 8 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 i próbą szczelności. Przyłącza zakończone na wysokości granic posesji kielichem i korkiem. |  |  |  |  |
| 8. | D = 0,16 m | mb | 130,5 |  |  |
| 9. | D = 0,200 | mb | 6,0 |  |  |
| 10. | Studnie rewizyjne betonowe DN 1200 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 600 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | kpl. | 4 |  |  |
| 11. | Inwentaryzacja geodezyjna | kpl. | 1 |  |  |
| 12. | Przeglądy i odbiory przez ZWiK Sp. z o.o. | kpl. | 1 |  |  |
|  | 3 Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |
|  | Kanalizacja deszczowa z rur PCV o pow. zewnętrznej gładkiej, jednorodnej kl. S i sztywności min. 8 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 i próbą szczelności. |  |  |  |  |
| 13. | D = 0,315 m | mb | 19,0 |  |  |
|  | Przyłącza deszczowe do granic posesji i do wpustów z rur PCV o pow. zewnętrznej gładkiej, jednorodnej kl. S i sztywności min. 8 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 i próbą szczelności. Przyłącza zakończone na wysokości granic posesji kielichem i korkiem. |  |  |  |  |
| 14. | D = 0,315 m | mb | 7,0 |  |  |
| 15. | D = 0,200 | mb | 79,5 |  |  |
| 16. | D = 0,16 m | mb | 123,2 |  |  |
| 17. | Studnie rewizyjne betonowe DN 1200 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 600 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | kpl. | 4 |  |  |
| 18. | Wpust deszczowy uliczny o śr. 0,5 m z betonu kl. min B-45, mrozoodporny F-50, o nasiąkliwości max. 4 % z osadnikiem bez syfonu o gł. min 50 cm, zwieńczenie wpustu 500x300 klasy D-400 z żeliwa szarego, płytkowego zgodnie z PN-EN 124, na zawiasach. | kpl. | 21 |  |  |
| 19. | Inwentaryzacja geodezyjna | kpl. | 1 |  |  |
| 20. | Przeglądy i odbiory przez ZWiK Sp. z o.o. | kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział II netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział II brutto: |  |

| III | ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oświetlenie ulicy |  |  |  |  |
| 1. | Układanie kabli typu YAKY 4 x 120 mm² w rowie z przykryciem folią i robotami ziemnymi (wykopaniem, zasypaniem i zagęszczeniem) | mb | 3 |  |  |
| 2. | Układanie kabli typu YAKY 4 x 120 mm² w kanałach odkrywanych bez mocowania | mb | 4 |  |  |
| 3. | Układanie kabli typu YAKY 4 x 35 mm² w rowie z przykryciem folią i robotami ziemnymi (wykopaniem, zasypaniem i zagęszczeniem) | mb | 532 |  |  |
| 4. | Układanie kabli typu YAKY 4 x 35 mm² w słupach i rurach | mb | 96 |  |  |
| 5. | Układanie kabli typu YAKY 4 x 25 mm² w rowie z przykryciem folią i robotami ziemnymi (wykopaniem, zasypaniem i zagęszczeniem) | mb | 67 |  |  |
| 6. | Układanie kabli typu YAKY 4 x 25 mm² w słupach i rurach | mb | 16 |  |  |
| 7. | Układanie kabli typu YAKY 4 x 16 mm² w rowie z przykryciem folią i robotami ziemnymi (wykopaniem, zasypaniem i zagęszczeniem) | mb | 51 |  |  |
| 8. | Układanie kabli typu YAKY 4 x 16 mm² w rurach | mb | 10 |  |  |
| 9. | Ułożenie rur osłonowych PCV Ø 110 mm wraz z robotami ziemnymi | mb | 32 |  |  |
| 10. | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia ia przeciskowego wraz z ich zasypaniem | m³ | 6 |  |  |
| 11. | Przewierty mechaniczne dla rur Ø 110 mm pod drogą | mb | 28 |  |  |
| 12. | Przewierty mechaniczne dla rur Ø 110 mm pod drogą – dodatek za każdą następną rurę w wiązce | mb | 28 |  |  |
| 13. | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych 8 metrowych z wysięgnikami wraz z uzbrojeniem, malowaniem i robotami ziemnymi | szt. | 17 |  |  |
| 14. | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych 4 m parkowych wraz z uzbrojeniem, malowaniem i robotami ziemnymi | szt. | 3 |  |  |
| 15. | Montaż kompletnej oprawy typu SL 100 ES - System Wilkasy na słupie z wciąganiem przewodów YDY 3 x 2,5 mm² i podłączeniem | szt. | 17 |  |  |
| 16. | Montaż kompletnej oprawy typu ZFD-236 na słupie z wciąganiem przewodów YDY 3 x 2,5 mm² i podłączeniem | szt. | 3 |  |  |
| 17. | Fundamenty prefabrykowane betonowe o objętości do 0,4 m³ pod szafkę oświetlenia SO-100 | szt. | 1 |  |  |
| 18. | Montaż szafki oświetlenia ulicznego SOu-100 | kpl. | 1 |  |  |
| 19. | Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4 x 120 mm² | szt. | 2 |  |  |
| 20. | Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4 x 35 mm² | szt. | 34 |  |  |
| 21. | Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4 x 25 mm² | szt. | 6 |  |  |
| 22. | Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4 x 16 mm² | szt. | 2 |  |  |
| 23. | Uziomy profilowane ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda udarowa) – krotność 3 | szt. | 5 |  |  |
| 24. | Badanie linii kablowej niskiego napięcia | odcinek | 21 |  |  |
| 25. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 26. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 20 |  |  |
| 27. | Badania i pomiary skuteczności zerowania (pomiar pierwszy) | szt. | 1 |  |  |
| 28. | Badania i pomiary skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 20 |  |  |
| Razem dział III netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział III brutto: |  |

| Ogółem kwota netto: |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem kwota brutto |  |

...................................................................................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)